TÉCNICA DE CONTROL APLICADA A UN GENERADOR DE INDUCCIÓN DOBLEMENTE ALIMENTADO

Luis Avila Reyes, Oscar Carranza Castillo, *Francisco Emilio Rodarte Gutiérrez, Daniel Memije Garduño, Jaime José Rodríguez Rivas, Rubén Ortega González

Instituto Politécnico Nacional

* Universidad Autónoma Metropolitana

Resumen

En este trabajo se presenta la simulación de la técnica de control clásico aplicado a un convertidor Back-to-Back en un sistema eólico de generación empleando un generador de inducción doblemente alimentado de 5.5 kW, dicho sistema se encuentra interconectado a una red trifásica con un nivel de tensión de 220 V de línea a línea. Mediante la herramienta Simulink de MATLAB se analizan los modos de operación del generador relacionando los valores de referencia del sistema de control con los valores medidos.

La propuesta del sistema de control emplea la sintonización de lazos de control de corriente, tensión y potencia junto con el uso de la estrategia antiwindup tracking back permitiendo mantener el sistema por debajo de los límites de operación; el uso de la modulación de vectores espaciales para el accionamiento de los convertidores, con el objetivo de controlar los flujos de potencia en el estator y rotor de la máquina, por medio de la electrónica de potencia.

Semblanza

El Ing. Luis Avila Reyes, es Ingeniero en Eléctrica egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - Zacatenco, Ciudad de México, 2023. Actualmente estudia la Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en la Sección de Estudios de Posgrado de Ingeniería de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - Zacatenco en la especialidad de Electrónica de Potencia, trabajando en un proyecto relacionado con la puesta en marcha de un sistema eólico de generación mediante un generador de inducción doblemente alimentado.