DETECCIÓN DE FALLAS INCIPIENTES DE CORTOCIRCUITO EN EL ESTATOR DE UN AEROGENERADOR (PMSG) BASADO EN LAS TRANSFORMADAS DE FOURIER Y ONDELETA.

José de Jesús Ramos Rodríguez.², Francisco Javier Villalobos Piña.², Josué Augusto Reyes Malanche.³ Efraín Ramírez Velasco.² Carlos Humberto Saucedo Zárate.²

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Aguascalientes. ²

Universidad Tecnológico de Aguascalientes. ³

Resumen

Con el aumento de los sistemas alternativos de energía surgen nuevas problemáticas, las cuales pueden ser fallas del tipo: eléctricas y/o mecánicas. La presente investigación se centra en el estudio de fallas incipientes en los devanados del aerogenerador síncrono de imanes permanentes (PMSG) de 400 , el cual fue alterado para poder inducir diferentes escenarios de falla. Se utilizan las herramientas transformadas discretas de Fourier y ondeleta, por medio de un sistema fruto de una investigación previa [Ortiz, 2021] basado en un procesador dsPIC30F4011 y sensores de efecto Hall, y mediante el uso de un programa de computadora de alto nivel desarrollado en Delphi XE7 el cual permite la descarga de información y almacenamiento en el equipo de cómputo. Con base en los resultados experimentales se logra la detección de fallas incipientes.

Semblanza

El ingeniero José de Jesús Ramos Rodríguez, es ingeniero electrónico egresado del Instituto tecnológico de Aguascalientes en 2019. Está terminando una Maestría en Ciencias de la ingeniería en área espectroscopia y procesamiento digital de señales en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Ha presentado ponencias en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente se encuentra laborando como docente en el área de electrónica.