SISTEMA DE MONITOREO DE LA ENERGÍA GENERADA POR FUENTES RENOVABLES Y LA CONSUMIDA POR LAS CARGAS EN UN ENTORNO DE UNA MICRORRED

Beatriz Flores García, Oscar Carranza Castillo, Rosa de Guadalupe González Huerta, José Victoriano Chavez Aguilar

Instituto Politécnico Nacional

Resumen

En este artículo se presenta el desarrollo de un sistema de monitoreo de la energía generada por fuentes renovables y la energía consumida dentro de una microrred. Esto con la finalidad de que el usuario identifique en tiempo real la energía eléctrica consumida por cada una de las cargas conectadas a la microrred; así como, la energía que se genera por las fuentes renovables. El sistema mide el voltaje, la corriente, la frecuencia, la potencia y la distorsión armónica total en diferentes puntos de medición de la microrred, esta información es procesada por el programa desarrollado en LabVIEW. El programa muestra gráficamente al usuario los parámetros eléctricos medidos, como se demuestra en los resultados. Al conocer y medir los parámetros eléctricos, se pueden establecer estrategias para mejorar la eficiencia de los sistemas de energía renovable, así como también, la elección de las cargas eléctricas que se conectarán a la microrred.

Semblanza

El Dr. José Victoriano Chávez Aguilar, es docente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Azcapotzalco, del Instituto Politécnico Nacional, pertenece a la academia de eléctrica-electrónica desde el 2005. Cuenta con Maestría y Doctorado en Educación por parte de la Universidad CUGS, campus Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Y es egresado como Ingeniero en Electrónica por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de la unidad Azcapotzalco, Ciudad de México. Ha colaborado en artículos de publicación Internacional y Nacional, por ejemplo: en la Revista electrónica "Humanidades, Tecnología y Ciencia del Instituto Politécnico Nacional”. Además, ha participado en el Congreso Internacional CAECH (College of Advanced Education Centered in Humanities S.C). Es candidato a miembro de Red de Investigación y de Expertos del Instituto Politécnico Nacional en el área de Robótica y Mecatrónica.